## Sobre B - Criterios subjetivos
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE B)
| DATOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS DEL CRITERIO A VALORAR | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Características técnicas
Características técnicas: se valorará la accesibilidad y rendimiento de los diversos accesorios: entre ellos el sistema de vacío y de oxígeno suplementario, superficie de escritura o trabajo, posibilidad e instalar brazos adicionales para accesorios, calidad de la iluminación y las características del absorbedor de CO2
Ergonomía
Dimensiones y facilidad de desplazamiento y frenado del conjunto.
Facilidad orientación del monitor multiparamétrico y del monitor del respirador: se valorará el diseño del soporte de los monitores y las posibilidades de movimiento tridimensional que permita.
Facilidad de uso
Facilidad de manejo de la interfaz de control del ventilador: se entenderá como interfaz tanto el hardware que controla el/los menús como la interfaz digital compuesta por los diferentes menús y opciones
Facilidad para desmontar y esterilizar el sistema paciente.
Calidad
Calidad de la monitorización y sistema de ayuda a la evaluación del estado de paciente: se valorará la calidad y claridad de visualización de las curvas, la distribución de los elementos en la pantalla, incluyendo la optimización de la visualización al añadir o quitar curvas y parámetros, facilidad de configuración de la interface durante la intervención, la calidad de los softwares de ayuda a la evaluación del estado y calidad de la espirometría
Seguridad
Calidad del sistema de gestión de alarmas: se valorarán los diferentes parámetros configurables, los tipos de alarma disponibles, así como su facilidad de manejo y calidad de las alarmas
Sistemas de seguridad contra errores de manipulación: se valorará los mecanismos tanto físicos como de software
IMPORTANTE: La documentación que se presente deberá estar estrictamente relacionada con la evaluación de las prescripciones técnicas y de los criterios a valorar sin fórmulas objetivas, permaneciendo oculta la referente a la evaluación de los criterios a valorar con fórmulas objetivas.

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100