PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN y en su caso, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO BIDEBERRI II EN EL CENTRO SAN FRANCISCO JAVIER DE PAMPLONA PARA LA CENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL.

I.	OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS	3

1.	FASE DE AVANCE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN	3

2.	FASE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN	3

3.	FASE DE OBRA	3

II.	UBICACIÓN PREVISTA PARA LA ACTUACIÓN	4

III.	PLAN FUNCIONAL PREVISTO	4

IV.	CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DE LICITACIÓN	4

V.	VISITA A LA ZONA DE ACTUACIÓN.	4

VI.	COMPOSICIÓN MÍNIMA DE LOS EQUIPOS Y ATRIBUCIONES	5

VII.	OBLIGACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO	5

1.	OBLIGACIONES GENERALES	5

2.	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN	6

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL AVANCE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	6

4.	CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA	7

5.	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	8

6.	RELACIONES CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA	10

# OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Quedan expresamente incluidos como trabajos objeto de esta contratación los siguientes:

## FASE DE AVANCE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN

- Redacción del AVANCE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, conforme al CTE, complementado con:

- Redacción de avance de proyectos parciales de instalaciones, conforme al anexo 7.10 “Criterios Ingeniería Edificios”, en lo que sea de aplicación,

- e incluyendo, además:

  - Información con requerimientos técnicos y administrativos

  - Y todo aquello que pueda condicionar el desarrollo posterior del proyecto

## FASE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN

- Redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN, conforme al CTE

- Tantos anejos como sean necesarios para la definición y justificación de las obras, entre otros:

  - Levantamiento de planos de estado actual.

  - Plano topográfico de la parcela y entorno inmediato

  - Estudio Geotécnico

  - Estudio de Seguridad y Salud o en su caso, Estudio Básico de Seguridad y Salud

  - Plan de control de calidad

  - Estudio de gestión de residuos

  - Plan de minimización de riesgos para pacientes y visitantes

- Redacción de proyectos parciales de instalaciones que precisen proyecto técnico según la legislación vigente o que, debido a su complejidad, precisen proyecto independiente. conforme al anexo 7.11 “Criterios Ingeniería Edificios”, en lo que sea de aplicación. Cuando proceda, los proyectos parciales de instalaciones incluirán el correcto conexionado de las instalaciones proyectadas con las redes de instalaciones existentes, incluyendo las labores de desvío y reconexionado que fueran necesarias.

- Redacción del Proyecto de derribo parcial del edificio Bideberri II

- Redacción del Proyecto de urbanización del ámbito de actuación que incluirá el derribo del vial que atraviesa de norte a sur la parcela y reconducción de instalaciones existentes bajo el mismo.

- Redacción del Proyecto de Actividad Clasificada

OTROS DOCUMENTOS (si proceden)

## FASE DE OBRA

- Dirección de obra

- Dirección de proyectos parciales de Instalaciones

- Dirección de ejecución de obra

- Coordinación de Seguridad y Salud de la obra.

- Redacción de la documentación de fin de obra.

- Trabajos relacionados con la resolución de cualquier trámite de carácter técnico que pueda ser exigible por las Administraciones competentes en la materia para llevar a cabo la obra de construcción, su legalización y su puesta en marcha

Toda la documentación Final de Obra se entregará adecuadamente Visada por los Colegios Profesionales correspondientes.

En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este documento para justificar la omisión de estudios o descripciones que por la legislación vigente deban integrar la documentación del proyecto o vengan exigidas por las características específicas de la obra para la ejecución de la misma.

# UBICACIÓN PREVISTA PARA LA ACTUACIÓN

La actuación se sitúa en la parcela nº 361 del polígono 6 del Catastro de Riqueza Urbana de Pamplona y corresponde con la unidad U2.2. Se adjunta Cédula Parcelaria como anexo 7.3.

Las determinaciones Urbanísticas que afectan a dicha parcela y sus edificaciones se detallan en la “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO PSICOGERIATRICO SAN FRANCISCO JAVIER Y MODIFICACIÓN DE LA FICHA V3 DEL CATÁLOGO. UNIDAD DE ACTUACIÓN Z.-4 DE LA UNIDAD INTEGRADA V DEL PGOU DE PAMPLONA”, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona el 7 de febrero de 2019. (BON Nº52 de 15 de marzo de 2019). Se adjunta dicha modificación del PERI como anexo 7.4.

Se adjunta como información el Plan Director como anexo 7.5. base del MPERI

# PLAN FUNCIONAL PREVISTO

Se adjunta al presente Pliego, como anexo 7.2, el Plan Funcional previsto.

La relación de locales del Plan Funcional, así como la superficie de los mismos es indicativa. Lógicamente es muy conveniente que las propuestas se ajusten lo más posible a los requerimientos del Plan funcional, pero cabe que, por razones de distribución, organización del edificio y sus instalaciones u otras, las superficies de los locales puedan ajustarse, e incluso que algunos de los locales auxiliares puedan eliminarse o agruparse, siempre que estas decisiones estén debida y razonablemente justificadas como ventajosas para el funcionamiento del edificio.

En cualquier caso, el número de locales asistenciales, despachos y otros locales importantes para la actividad principal del Centro deberá respetarse.

# CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DE LICITACIÓN

Se ha licitado recientemente la urbanización y saneamiento que da frente la unidad U2.2 objeto de la actuación.

PROYECTO

El proyecto contemplará como mínimo la urbanización y saneamiento del ámbito definido, así como cualesquiera otros servicios establecidos que se consideren necesarios como consecuencia del desarrollo de los trabajos (red de telecomunicaciones, eléctrica, alumbrado, riego, mobiliario, jardinería, etc) que deberá integrarse en las actuaciones de urbanización y saneamiento ya desarrolladas y por desarrollar en el recinto del Centro San Francisco Javier de acuerdo al Plan de Accesibilidad y la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior existentes.

TOPOGRÁFICO

El centro dispone de un levantamiento topográfico que se adjunta de base al proyecto a redactar como anexo 7.7.

# VISITA A LA ZONA DE ACTUACIÓN.

A solicitud de cualquier persona interesada en la licitación, el SNS-O podrá organizar UNA ÚNICA visita conjunta con los licitadores interesados, que podrá tener lugar dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación del anuncio de la licitación, para lo que los interesados deberán realizar esta solicitud utilizando la dirección de correo electrónico indicada en el apartado “Persona de contacto”.

La fecha de realización de la visita será publicada en el portal de contratación de Navarra.

# COMPOSICIÓN MÍNIMA DE LOS EQUIPOS Y ATRIBUCIONES

El equipo técnico propuesto por el adjudicatario deberá estar compuesto por el número mínimo de técnicos para poder elaborar la documentación que le corresponda dentro del ámbito profesional de sus competencias legalmente reconocidas y asumir las funciones y responsabilidades legalmente reconocidas.

Se estima que la composición mínima de cada equipo, así como las titulaciones académicas de cada uno de sus integrantes, deberá ser la siguiente:

- ARQUITECTO responsable de la redacción del avance de proyecto y proyecto de ejecución y de la dirección de obra, será el coordinador del equipo redactor y de la dirección facultativa, así como el interlocutor ante el SNS-O

- INGENIERO responsable de la redacción de los proyectos parciales de instalaciones y la dirección de las obras correspondientes.

- ARQUITECTO TECNICO responsable de la dirección de ejecución de la obra.

- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, podrá ser alguno de los Técnicos anteriormente mencionados, o un cuarto técnico competente en la materia, encargado de la coordinación de la seguridad y salud en fases de proyecto y obras.

El proyecto técnico para la instalación de ACTIVIDAD CLASIFICADA podrá ser redactado por cualquiera de los técnicos del equipo con competencias legalmente reconocidas para ello.

Se consideran válidas, para desempeñar las funciones anteriormente citadas, aquellas nuevas titulaciones que resulten habilitantes para su ejercicio profesional con competencias plenas legalmente reconocidas.

# OBLIGACIONES DEL EQUIPO TÉCNICO

## OBLIGACIONES GENERALES

El equipo responsable de la ejecución del contrato, asumirá las siguientes obligaciones con carácter general:

- Recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración del proyecto de ejecución y proyectos parciales de instalaciones, así como del correspondiente estudio de seguridad y salud.

- Realizará la comprobación de todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y legales que afecten a la actuación y que influyan en los proyectos y en la ejecución de las obras.

- Efectuará la toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, tales como:

  - Planos de situación, urbanísticos.

  - Situación y puntos de enlace de instalaciones e infraestructuras existentes, con indicación de su capacidad y posibilidades de conexión, de acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento, posibles entidades implicadas y las compañías suministradoras, previa solicitud de los informes preceptivos.

  - Dimensiones, datos topográficos, cotas y deslindes del terreno.

  - Calificación, condiciones urbanísticas y ordenanzas de aplicación que le afectan, así como de otras normas (patrimonio, aguas, etc.…)

- Asumirá los trabajos relacionados con las condiciones especiales de ejecución, así como con la acreditación de criterios sociales, medioambientales o de igualdad de género que puedan preverse, tanto en la presente contratación, como en la contratación de la ejecución de las obras correspondientes.

- Llevará a cabo la gestión de cuantos trámites sean necesarios ante las administraciones competentes para la obtención de permisos y licencias referentes al proyecto redactado, a la ejecución de las obras y la puesta en marcha del servicio.

- Durante el periodo de redacción de todas las fases del proyecto se celebrarán reuniones de seguimiento del mismo, entre el equipo redactor y los técnicos de la Unidad Gestora.  El calendario y periodicidad de estas reuniones será acordada entre ambas partes al inicio de los trabajos, pudiendo ser semanales, o de menor frecuencia, en función de la complejidad de la fase correspondiente.

## OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN

El Proyecto de obras deberá sujetarse a las instrucciones técnicas y normativa de todo tipo que sean de obligado cumplimiento para la Administración y comprenderá toda la documentación contemplada en el Artículo 163, apartado 1, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos.

El proyecto propondrá soluciones constructivas estandarizadas, probadas y comercializadas.

Se elaborará con el grado de exhaustividad que sea necesario o se requiera por la Unidad Gestora, la documentación gráfica y escrita de los proyectos, y en particular de las instalaciones que deban ser autorizadas por organismos oficiales.

La elaboración del Estudio de Seguridad y Salud deberá realizarse teniendo en cuenta las directrices del Procedimiento de Control de Obras de SNS-O, que se adjunta como anexo 7.8.

En la elaboración del proyecto correspondiente a las instalaciones de telecomunicación se tendrán en cuenta las directrices del Protocolo de Cableados de Telecomunicaciones, que se adjunta como anexo 7.9 (“Criterios básicos para instalaciones de cableado estructurado”).

En los proyectos de Instalaciones, se deberán tener en cuenta asimismo las directrices indicadas en los documentos: “Criterios Ingeniería Edificios”, que se adjuntan como anexo 7.10 y 7.11

El proyecto considerará el cumplimiento del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios; de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, en la medida en que afecte a la actuación prevista.

## CONTENIDO MÍNIMO DEL AVANCE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Dentro del plazo estipulado en el apartado 3.1 del Cuadro de características deberá presentarse por registro electrónico o bien en cualquiera de las Oficinas de Registro General del Gobierno de Navarra, o en el resto de registros y oficinas previstas en la normativa del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- UN EJEMPLAR COMPLETO DEL AVANCE DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN para su estudio y conformidad por parte de la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Se entregarán los siguientes ejemplares:

  - 1 COPIA DIGITAL del documento (formato PDF)

  - 1 COPIA DIGITAL del documento en formato editable (Word, Presto, Autocad o asimilables)

Reservándose el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el derecho a solicitar:

  - 1 COPIA COMPLETA del documento en papel, encuadernada en tamaño DIN A4, que deberá presentarse en el Registro del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (Calle Tudela nº 20, 31003 Pamplona)

Este AVANCE DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, tendrá en cuenta las instrucciones técnicas y normativa de todo tipo que sean de obligado cumplimiento para la Administración.

Constará como mínimo de la siguiente documentación:

- Redacción del AVANCE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN de urbanización, complementado con:

- Redacción de avance de proyectos parciales de instalaciones, conforme al anexo 7.9 “Criterios Ingeniería Edificios”, en lo que sea de aplicación,

- e incluyendo, además:

  - Información con requerimientos técnicos y administrativos

  - Y todo aquello que pueda condicionar el desarrollo posterior del proyecto

## CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA

Dentro del plazo estipulado en el apartado 3.1 del Cuadro de características o el plazo ofertado por el adjudicatario, en su caso, éste deberá presentar por registro electrónico o bien en cualquiera de las Oficinas de Registro General del Gobierno de Navarra, o en el resto de registros y oficinas previstas en la normativa del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- UN EJEMPLAR COMPLETO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN para su estudio y conformidad por parte de la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Se entregarán los siguientes ejemplares:

  - 1 COPIA DIGITAL del documento (formato PDF)

  - 1 COPIA DIGITAL del documento en formato editable (Word, Presto, Autocad o asimilables)

Reservándose el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el derecho a solicitar:

  - 1 COPIA COMPLETA del documento en papel, encuadernada en tamaño DIN A4, que deberá presentarse en el Registro del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (Calle Tudela nº 20, 31003 Pamplona)

La Unidad Gestora podrá exigir la subsanación por el equipo técnico redactor de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo, que en ningún caso excederá de un mes. Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes conceder un nuevo plazo al adjudicatario.

Una vez obtenida la conformidad del PROYECTO DE EJECUCION por parte de la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, el equipo redactor se obliga a presentar los documentos que integran el PROYECTO COMPLETO en los Colegios Profesionales respectivos de los técnicos designados para la ejecución del contrato para sus VISADOS CORRESPONDIENTES.

Una vez obtenidos los preceptivos VISADOS COLEGIALES, en el plazo de SIETE días

Se deberá presentar por registro electrónico o bien en cualquiera de las Oficinas de Registro General del Gobierno de Navarra, o en el resto de registros y oficinas previstas en la normativa del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- UN EJEMPLAR COMPLETO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN VISADO. Se entregarán los siguientes ejemplares:

  - 1 COPIA DIGITAL del documento (formato PDF) en Consigna de Gobierno de Navarra (https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Repositorio-de-proyectos-y-visados ):

  - 1 COPIA DIGITAL del documento en formato editable (Word, Autocad, etc y el presupuesto en PRESTO y BC3)

Reservándose el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el derecho a solicitar:

  - 2 COPIAS COMPLETAS del documento en papel, encuadernada en tamaño DIN A4, que deberá presentarse en el Registro del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (Calle Tudela nº 20, 31003 Pamplona)

Este PROYECTO DE EJECUCIÓN, tendrá en cuenta las instrucciones técnicas y normativa de todo tipo que sean de obligado cumplimiento para la Administración. Y deberá contener como mínimo la documentación indicada en:

- Anejo I del CTE, en lo que sea de aplicación

- Artículo 163, apartado 1, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos, en especial lo siguiente:

  - d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.

  - e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obras de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.

El Proyecto de Ejecución incluirá:

- Tantos anejos como sean necesarios para la definición y justificación de las obras, entre otros:

  - Levantamiento de planos de estado actual.

  - Plano topográfico de la parcela y entorno inmediato

  - Estudio Geotécnico

  - Estudio de Seguridad y Salud o en su caso, Estudio Básico de Seguridad y Salud

  - Plan de control de calidad

  - Estudio de gestión de residuos

  - Plan de minimización de riesgos para pacientes y visitantes

- Redacción de proyectos parciales de instalaciones que precisen proyecto técnico según la legislación vigente o que, debido a su complejidad, precisen proyecto independiente. conforme al anexo 7.11 “Criterios Ingeniería Edificios”, en lo que sea de aplicación. Cuando proceda, los proyectos parciales de instalaciones incluirán el correcto conexionado de las instalaciones proyectadas con las redes de instalaciones existentes, incluyendo las labores de desvío y reconexionado que fueran necesarias.

- Redacción del Proyecto de derribo parcial del edificio Bideberri II

- Redacción del Proyecto de urbanización del ámbito de actuación que incluirá el derribo del vial que atraviesa de norte a sur la parcela y reconducción de instalaciones existentes bajo el mismo.

- Redacción del Proyecto de Actividad Clasificada

En la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto bajo la coordinación del proyectista, como documentos diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad en la documentación.

## OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

La Dirección facultativa deberá acudir a todas las visitas necesarias para la correcta ejecución de la obra, estableciéndose el número de visitas semanales, siempre con un mínimo obligatorio de una visita semanal.

El equipo de Dirección de obra acordará con el Servicio de Infraestructuras del SNS-O una fecha y hora fija semanal para una reunión de seguimiento y coordinación a la que acudirán los técnicos del Servicio.

La Dirección facultativa de las obras elaborará semanalmente actas en las que se consigne lo tratado en las reuniones de obra. La Unidad Gestora podrá exigir a la Dirección facultativa un informe mensual sobre el estado de las obras, que incluirá fotografías de las mismas.

La Dirección facultativa deberá  participar, según el ámbito de sus competencias, en la elaboración de la documentación del seguimiento de obra  indicada en el Anejo II Parte 1 de Código Técnico de la Edificación

Los trabajos de Dirección de las obras se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en este documento, incluyéndose entre otras, las siguientes funciones:

- Informar, si la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea lo requiere, los documentos y ofertas de los licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas que la obtención de dichos permisos y autorizaciones pueden ocasionar en el transcurso de la obra.

- Participar en todas las tareas de replanteo que indique la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

- Dirigir las obras según las responsabilidades atribuidas a cada uno de los técnicos designados en el equipo mínimo indicado en documento anexo a este pliego regulador (anexo) y de acuerdo a las funciones que les atribuyen las Leyes.

- La Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, podrá requerir la presencia de los profesionales que considere oportuno en función del desarrollo de la obra.

- Informar por escrito siempre que sea necesario a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las mismas.

- La dirección facultativa documentará mediante fotografías la marcha de la obra. Estas fotografías podrán ser requeridas por la propiedad como parte de los informes que se soliciten.

- Informar a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre las variaciones que pueda proponer la empresa adjudicataria para la ejecución de las obras.

- Informar sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera proponer la empresa adjudicataria de las obras.

- En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen modificaciones de las condiciones del contrato.

- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y en especial lo dispuesto en su artículo 9.

- El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará, para su aprobación, sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. La obtención del libro de incidencias será responsabilidad del coordinador.

- Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones correspondientes a las partidas de instalaciones deberán ser elaboradas y firmadas además por los técnicos ingenieros responsables de la dirección de cada una de las especialidades.

- Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente.

- Realizar la certificación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción o conformidad de las mismas.

- Proporcionar la documentación final de obra y la requerida por la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para la obtención de licencias, declaraciones de obra nueva y autorizaciones administrativas referentes a la puesta en marcha del servicio.

- La documentación final de obra incluirá planos definitivos tanto de la obra civil como de las instalaciones y cuanta documentación sea necesaria para definir perfectamente la obra ejecutada. Esta documentación se entregará debidamente visada por los colegios profesionales correspondientes a cada una de las especialidades, tanto en papel como en soporte digital en formatos PDF y editable.

- Facilitar a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea los manuales de mantenimiento de las instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para el buen mantenimiento de las obras ejecutadas.

La Dirección Facultativa tendrá las siguientes obligaciones relacionadas con la recepción de la obra:

- La dirección facultativa de obra entregará la siguiente documentación visada por los respectivos colegios profesionales, tanto en papel como en soporte digital en formatos PDF y editable.

  - Planos definitivos y actualizados

  - Certificado de Fin de Obra y restante documentación de final de obra debidamente visada por el colegio profesional correspondiente, tanto en papel como en soporte digital en formatos PDF y editable.

  - Certificados específicos requeridos por el Ayuntamiento, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, u otras Administraciones competentes, en el que se ejecuten las obras, si fuera el caso.

  - Certificado del control de calidad efectuado durante el transcurso de la obra con la descripción y resultado de todos los ensayos realizados en la misma.

  - Certificado de haber realizado las pruebas finales de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente.

  - Cualquier otra documentación necesaria según normativa vigente.

- La dirección facultativa de obra deberá asistir a la recepción de la obra. En caso de que se aprecie algún defecto en la obra durante el período de garantía, la Dirección facultativa de obra dictará a la empresa constructora las instrucciones oportunas para solucionarla.

- La dirección facultativa de obra será responsable de la tramitación con los organismos competentes de los proyectos de instalaciones (presentando los proyectos de instalaciones visados ante los organismos de control autorizados OCAS…), y demás trámites hasta obtener la licencia, asumiendo, además, el coste económico de dichos trámites.

- La dirección facultativa de obra se encargará, si fuera el caso, de la confección del libro del edificio, que se entregará en el momento de la recepción de las obras.

## RELACIONES CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA

La Dirección Facultativa de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, instrucciones, comunicaciones e incidencias que, durante la ejecución de las obras, incluido el replanteo, que pudieran producirse.

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la Dirección facultativa con tales anotaciones.