ANEXO VI
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 


LICITADOR: ……………………………..

50 puntos
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA OBJETIVA A VALORAR
	Puntos máx.
	El material ofertado tiene
	Página en la que figura:

	1.   Volumen muerto máximo de 100 µL:
	5
	|_| Si  
|_| No
	

	2. Volumen de suero necesario por test menor de 50 µl:
	5
	|_| Si  
|_| No
	

	3. Amplitud del catálogo del global de alérgenos para determinación de IgE específica integrados en la misma plataforma:
	10
	|_| Mayor de 500 alérgenos 
|_| Entre 250 y 499 alérgenos 
|_| Menor de 250 alérgenos 
	

	4. Amplitud de catálogo de componentes alergénicos para determinación de IgE específica integrados en la misma plataforma:
	10
	|_| Mayor de 100 componentes
|_| Entre 50 y 99 componentes
|_| Menor de 50 componenres
	

	4. Capacidad del almacén refrigerado del equipo de partaalergenos:
	10
	|_| Mayor de 500 alérgenos 
|_| Entre 250 y 499 alérgenos 
|_| Menor de 250 alérgenos 
	

	6. Capacidad productiva:
	5
	|_| ≥ 200 determinaciones/hora 
|_| Entre 100 y 199 det./hora 
|_| Menor de 100 det./hora 
	

	7. Capacidad de carga simultánea:
	5
	|_| ≥ 180 muestras simultáneas 
|_| Entre 100 y 179 muestras simult.
|_| Menor de 100 muestras simult. 
	






Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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