# ANEXO VI

# Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

(para presentar en el Sobre BC)

LICITADOR: ……………………………..

50 puntos

| CARACTERÍSTICA TÉCNICA OBJETIVA A VALORAR | Puntos máx. | El material ofertado tiene | Página en la que figura: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Volumen muerto máximo de 100 µL: | 5 | Si No |  |
| 2. Volumen de suero necesario por test menor de 50 µl: | 5 | Si No |  |
| 3. Amplitud del catálogo del global de alérgenos para determinación de IgE específica integrados en la misma plataforma: | 10 | Mayor de 500 alérgenos Entre 250 y 499 alérgenos Menor de 250 alérgenos |  |
| 4. Amplitud de catálogo de componentes alergénicos para determinación de IgE específica integrados en la misma plataforma: | 10 | Mayor de 100 componentes Entre 50 y 99 componentes Menor de 50 componenres |  |
| 4. Capacidad del almacén refrigerado del equipo de partaalergenos: | 10 | Mayor de 500 alérgenos Entre 250 y 499 alérgenos Menor de 250 alérgenos |  |
| 6. Capacidad productiva: | 5 | ≥ 200 determinaciones/hora Entre 100 y 199 det./hora Menor de 100 det./hora |  |
| 7. Capacidad de carga simultánea: | 5 | ≥ 180 muestras simultáneas Entre 100 y 179 muestras simult. Menor de 100 muestras simult. |  |

Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC, de la documentación técnica que respalde dicha información.