ANEXO V
Para facilitar la comprobación de las prescripciones técnicas de la oferta

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1: TÉCNICAS ELISA MONOTEST

	Prescripciones técnicas
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Características técnicas de los equipos Elisa Monotest

	a) Analizador automático mediante método Elisa Monotest
	
	

	b) Lector integrado de código de barras para muestras y tiras reactivas
	
	

	c) Carga continua de muestras
	
	

	d) Software en castellano
	
	

	Características técnicas de los reactivos / fungibles

	e) Los pocillos monostest de la tira reactiva deben de estar recubiertos con antígenos purificados y/o recombinantes
	
	

	f) Biomarcadores de enfermedad celíaca de isotipo IgG: anticuerpos anti-transglutaminasa tisular (tTG) y péptido desamidado de gliadina (DGP).
	
	

	g) Biomarcadores de enfermedad inflamatoria intestinal de isotipo IgG e IgA: anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA)
	
	

	h) Biomarcadores de anemia perniciosa: anticuerpos antifactor intrínseco 
	
	


LOTE 2: TÉCNICAS DE AUTOINMUNIDAD ANTÍGENO-ESPECÍFICAS
	Prescripciones técnicas
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Características técnicas de los equipos 

	a) Acceso aleatorio (random access) y carga continua de muestras y reactivos
	
	

	b) Carrusel de reactivos refrigerados a bordo con capacidad mínima para 20 cartuchos
	
	

	c) Primer resultado en un tiempo ≤ 1 hora
	
	

	d) Controles y calibradores líquidos listos para su uso
	
	

	Características técnicas de los reactivos

	e) Perfil de biomarcadores de enfermedades autoinmunes del tejido conectivo (CTD): anticuerpos anti-dsDNA, Sm, RNP, Ro60, Ro52, SSB/La, Scl-70, Jo-1, centrómero, Ribosomal P y DFS70
	
	

	f) Perfil de biomarcadores de enfermedad celíaca de isotipo IgA: anticuerpos anti-transglutaminasa tisular (tTG) y péptido desamidado de gliadina (DGP)
	
	

	g) Biomarcadores de vasculitis autoinmunes: anticuerpos anti-MPO, anti-PR3 y anti-MBG
	
	

	h) Biomarcadores de artritis reumatoide: anticuerpos anti-CCP
	
	


LOTE 3: INMUNOBLOTING
	Prescripciones técnicas
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	Características técnicas de los equipos 

	a) Procesador automático de tiras de inmunoblot
	
	

	b) Identificación de muestras integrado mediante código de barras
	
	

	c) Software de lectura e interpretación de resultados
	
	

	Características técnicas de los reactivos

	d) Perfil onconeuronales (suero y LCR): Hu, Yo, Ri, CV2, anfifisina, Ma2, SOX1, Tr, Zic-4
	
	

	e) Perfil miositis: Jo-1, Pl7, PL-12, Ej, MDA-5, SRP, Mi-2, SAE1, TIF-1γ, Ku, Ro52
	
	

	f) Perfil esclerodermia: CENP-A, CENP-B, RNA Pol III, Th/To, Fibrilarina, Scl-70, PM-Scl75, PM-Scl100, Ku
	
	

	g) Perfil hepático: M2, gp210, Sp100, LKM-1, LC-1, SLA/LP
	
	

	h) Perfil ENA: Nucleosoma, Histonas, Ribosomal P, PCNA, SSA, SSB, Sm, RNP, Scl-70, Jo1, CENP-B
	
	

	i) Perfil gangliósidos (IgG e IgM): GM1, GM2, GM3, GD1, GT1, GQ1
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