ANEXO VII
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1. TÉCNICAS ELISA MONOTEST 

1.-Criterios cuantificables mediante fórmulas:
	Característica técnica subjetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1.1 Valoración de los equipos de ELISA monotest ofertados

	1) Procesamiento simultáneo mínimo de 40 muestras con parámetros independientes. (Sí: 10 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	2) Mantenimiento automático sin intervención del usuario. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	3) Carga continua de reactivos y muestras. (Sí: 10 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	1.2 Valoración de los reactivos de ELISA monotest ofertados

	4) Validación de muestras totalmente automática a través de su propio control/calibrador incluido en cada una de las tiras reactivas. (Sí: 10 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	5) Posibilidad de realización de vimentina citrulinada. (Sí: 15 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	6) Posibilidad de realización de anticuerpos anticélula parietal gástrica.  (Sí: 10 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	7) Posibilidad de realización de anticuerpos antiC1q. (Sí: 10 puntos; No: 0 puntos)
	
	


LOTE 2. TÉCNICAS DE AUTOINMUNIDAD ANTÍGENO-ESPECÍFICAS

2.-Criterios cuantificables mediante fórmulas.
	Característica técnica subjetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	2.1 Valoración del equipo ofertado

	1) Ambos analizadores (PMAT y CLIA) tendrán funcionalidad en pantalla táctil, 2 puntas diferenciadas para muestras y reactivos, posibilidad de realizar muestras urgentes y capacidad de ofrecer el primer resultado en un tiempo inferior a 35 minutos. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	2) Calibración de trabajo estable mínimo 6 meses para los perfiles de biomarcadores CTD y celiaquía, y biomarcadores individuales MPO, PR3 y CCP. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	3) Calibración de trabajo estable de al menos 2 meses para el biomarcador individual MBG. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	4) En el caso del analizador PMAT, el área de muestras tendrá capacidad superior a 140 tubos. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	5) En el caso de los reactivos con tecnología PMAT, los cartuchos de reactivos se identificarán por radiofrecuencia (RFID) y estarán listos para su uso sin intervención del usuario. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	6) Los equipos ofertados se conectan al SIL a través de un middleware específico con capacidad de enviar los lotes de reactivos, calibradores y controles. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	2.2 Valoración de los reactivos ofertados

	7) Automatización de los biomarcadores de enfermedades autoinmunes del tejido conectivo en un analizador con tecnología multi-analito basada en partículas y detección por captura de imágenes y cuantificación de fluorescencia (PMAT) en un perfil que incluya los siguientes autoanticuerpos: anti-dsDNA, Sm, RNP, Ro60, Ro52, SSB/La, Scl-70, Jo-1, centrómero, Ribosomal P y DFS70. (Sí: 20 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	8) Automatización de los biomarcadores de enfermedad celíaca de isotipo IgA en un analizador con tecnología multi-analito basada en partículas y detección por captura de imágenes y cuantificación de fluorescencia (PMAT) en un perfil que incluya los siguientes autoanticuerpos: anti-tTG, DGP y umbral de déficit de IgA. (Sí: 15 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	9) Automatización de los biomarcadores de vasculitis autoinmune (anti-MPO, PR3 y MBG), artritis reumatoide (anti-CCP) en un analizador de quimioluminiscencia (CLIA). (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	


LOTE 3. INMUNOBLOTING

3.- Criterios cuantificables mediante fórmulas.
	Característica técnica subjetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	3.1 Valoración del equipo de inmunobloting ofertado

	1) Procesamiento simultáneo de al menos 4 perfiles diferentes compartiendo reactivos y protocolos. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	2) Equipo de procesamiento automatizado con lectura e interpretación integrado sin necesidad de intervención por parte del usuario una vez iniciada la sesión, ni equipación adicional. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	3) Las tiras de inmunoblot no precisan de manipulación por parte del usuario a lo largo de todo el proceso. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	4) Capacidad para realizar más de 40 muestras simultáneamente. (Sí: 10 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	5) Totalidad de reactivos listos para su uso. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	6) Procesamiento de gangliósidos a temperatura ambiente y obtención de resultados en el mismo día. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	3.2 Valoración de los reactivos 

	7) Antígenos fijados en distintas membranas dentro de un mismo perfil. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	8) Perfil anticuerpos onconeuronales incluye antirecoverina. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	9) Perfil anticuerpos miositis incluye CN-1A, OJ, EJ, HA, Ks, así como Mi2α y Mi2β por separado. (Sí: 8 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	10) Perfil anticuerpos esclerodermia contiene los antígenos NVL y Ro 52 así como RNA Polimerasa III RP11 y RP155 por separado. (Sí: 7 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	11) Perfil anticuerpos hepáticos incluye el M2 nativo, antígeno PML, 3E-BPO y Ro 52. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	

	12) Perfil anticuerpos ENAs contiene DFS70 y los antígenos SSA y Jo-1 son de origen nativo y Ro52 y Ro 60 por separado. (Sí: 5 puntos; No: 0 puntos)
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC), de la documentación técnica que respalde dicha información.
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