ANEXO VII
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre BC) 
LICITADOR: ……………………………..

LOTE ÚNICO: DETERMINACIÓN DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS Y ANTICUERPOS ANTIFÁRMACO MEDIANTE INMUNOENSAYO
1.-Criterios cuantificables mediante fórmulas:
	Característica técnica subjetiva a valorar
	El material ofertado tiene: (SÍ/NO o dato)
	Página en la que figura en el dossier:

	1) Procedimiento Elisa Monotest. 17 puntos
	
	

	2) Procedimiento Quimioluminiscencia. 7 puntos
	
	

	3) Rango de medida en el mismo run para infliximab: Hasta 5 puntos
	
	

	4) Rango de medida en el mismo run para adalimumab:  Hasta 5 puntos
	
	

	5) Rango de medida en el mismo run para anticuerpo anti-infliximab: Hasta 3,5 puntos
	
	

	6) Rango de medida en el mismo run para anticuerpo anti-adalimumab:  Hasta 3,5 puntos
	
	

	7) Permite trabajar con Tubo primario (13x75 mm) y (16 x75 mm) y con Tubo secundario (13 x75 mm) y Copas de 500 µL y Copas/Tubos de 2 mL). 7 puntos
	
	

	8) Presentación de reactivos.  12 puntos
	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre BC), de la documentación técnica que respalde dicha información.

2
- 2 -

