ANEXO VIII
PARA FACILITAR LA COMPROBACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS
(a incluir en el Sobre B “Proposición relativa a criterios sometidos a juicios de valor”).

LICITADOR: ……………………………..

LOTE 1. ENDOPRÓTESIS STENT PARA TRATAMIENTO DE GLAUCOMA (19070046)

a) Dispositivo de drenaje estéril y de un solo uso para comunicar la cámara anterior y el espacio subconjuntival y disminuir la presión intraocular en el glaucoma crónico de ángulo abierto
           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Deberá ser reversible, de colocación ad interno




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Composición de gel biocompatible






           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Presentado en inyector estéril precargado





           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Debe incluir protector de la aguja de implantación




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Disponible en dos o más medidas de diámetro interno



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Estéril









           SÍ/NO: ___ Pag: ___
h) De un solo uso








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 2. SISTEMA DRENAJE PARA GLAUCOMA (19070054)

a) Sistema implantable de drenaje para glaucoma que reduce la presión intraocular (PIO)    SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) El sistema debe contener al menos el siguiente material necesario para su implantación ad externo: dispositivo/tubo de drenaje, marcador escleral, bisturí, pluma marcadora, cánula y aguja
  SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Dispositivo/tubo de drenaje realizado en material biocompatible


           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Dispositivo/tubo de drenaje con aletas o diseño similar que impida el desplazamiento del tubo dentro de la cámara anterior








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Dispositivo/tubo de drenaje con una longitud mínima de 8,0 mm


           SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Todos los componentes del sistema deben estar esterilizados


           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 3. VALVULA GLAUCOMA ADULTO (19070001)

a) Dispositivo para implantar quirúrgicamente en el globo ocular para drenar el exceso de humor acuoso y reducir la presión intraocular 






           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Compuesto por reservorio/plato que se coloca bajo la tenon retroecuatorial del ojo y tubo de drenaje que se implanta dentro de la cámara anterior o via pars plana



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Con sistema valvular para prevenir el exceso de drenaje



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Reservorio/plato flexible, con un espesor máximo de 1 mm y de forma curva para adaptarse al globo ocular
           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Reservorio/plato con una longitud de entre 15 y 17,5 mm



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Fabricado en silicona de grado médico





           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 4. JERINGA PRECARGADA DE PERFLUORO OCTANO (60140051)

a) Perfluoro octano de alta pureza, indicado para uso intraoperativo durante la cirugía vitreoretiniana para recolocar y estabilizar la retina desprendida o para reflotar lentes o fragmentos de cristalino luxados











           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Deberá contener al menos 5 ml






           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Compuesto por perfluoro-n-octano al 100%




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Presentado en jeringa precargada estéril





           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Debe tener un índice refractivo a 20º superior a 1,2



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Debe tener una pureza mayor o igual al 99%, Hvalue inferior a 10 ppm y ausencia de ácido perfluorooctanoico (PFOA)







           SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Test de citotoxicidad por contacto directo de acuerdo a la norma ISO 10993-5
           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 5. PINZA INTRAOCULAR DESECHABLE (60140218)

a) Pinza plana, tipo pico de pato serrada desechable, para el pelado de membranas epiretinianas y de membrana limitante interna durante la cirugía vitreoretiniana y apta para la manipulación y extracción  de membranas, tejidos y otras estructuras de mayor consistencia


           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Disponible en 23G y 25G







           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Deberá ofrecer la posibilidad de presión en 360º




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Ausencia de movimiento anteroposterior de la punta



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Debe tener acción positiva







           SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Punta metálica








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 6. PINZA INTRAOCULAR RECTA DESECHABLE (60140219)

a) Pinza recta desechable, con plataforma de sujeción en su extremo, terminación en dientes, para el pelado de membranas retinianas y de membrana limitante interna durante la cirugía vitreoretiniana













           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Disponible en 23G y 25G







           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Deberá ofrecer la posibilidad de presión en 360º




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d)  Ausencia de movimiento anteroposterior de la punta



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Debe tener acción positiva







           SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Punta metálica








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 7. SOLUCIÓN PROTECCIÓN E HIDRATACIÓN CORNEA, MONODOSIS (60140273)

a) Solución/gel viscolástico para hidratación y protección de la superficie corneal durante la cirugía oftálmica











           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Solución/gel basada en polisacáridos





           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Su aplicación debe proporcionar claridad óptica durante la intervención

           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Monodosis con un volumen de entre 2 y 3 ml




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Presentación en cajas de 10 a 20 monodosis




           SÍ/NO: ___ Pag: ___
f) Rango de PH entre 6,6 y 7,8






           SÍ/NO: ___ Pag: ___
g) Estéril









           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 8. SOLUCIÓN OFTÁLMICA PROTECTORA CON ACEITE OZONIZADO Y LIPOSOMAS (60140236)
a) Solución oftálmica para protección, lubricación y alivio de la superficie ocular
           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Composición de aceite ozonizado para el tratamiento directo y rápido de diversas afecciones oculares











           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Indicado tanto para la profilaxis antes y después de procedimientos quirúrgicos y/o inyecciones intravitreos como para el tratamiento de enfermedades oculares inflamatorias


           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Presentación en envases de 5 a 10 ml





           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 9. SOLUCIÓN ESTÉRIL DE IRRIGACIÓN BSS PARA CPACK FACO ‘UNITY’, 500 ML (65070484)

a) Solución estéril de irrigación BSS






           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Solución isotónica con electrolitos esenciales similares al humor acuoso y vítreo de ojo    SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Para utilización en intervenciones intraoculares de cataratas, vitrectomía, cirugía refractiva, etc…












           SÍ/NO: ___ Pag: ___
d) Compatible para su uso en equipo UNITY Vision System



           SÍ/NO: ___ Pag: ___
e) Bolsa de 500 ml








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 10. SONDA LÁSER DIRECCIONAL COMPATIBLE ‘UNITY’ Y ‘STELLARIS’ (60140138)

a) Sonda de láser para utilización intraoperatoria durante la cirugía vitreoretiniana
           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Disponible en 23G y 25G







           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Deberá ofrecer la posibilidad de adaptación a los equipos de Unity CVS y Stellaris Elite Combo












           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 11. SONDA LÁSER DIRECCIONAL CON LUZ, COMPATIBLE ‘UNITY’ Y ‘STELLARIS’ (L11SOLUZ)

a) Sonda de láser con luz para utilización intraoperatoria durante la cirugía vitreoretiniana  SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Disponible en 23G, 25G y 27G






           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Deberá ofrecer la posibilidad de adaptación a los equipos Unity VCS y Stellaris Elite Combo













           SÍ/NO: ___ Pag: ___
LOTE 12. SONDA ILUMINACIÓN VITRECTOMÍA CHANDELIER COMPATIBLE ‘UNITY’ Y ‘STELLARIS’ (L12SOCHA)

a) Sonda con sistema de iluminación chandelier para utilización intraoperatoria durante la cirugía vitreoretiniana








           SÍ/NO: ___ Pag: ___
b) Disponible en 25G o diámetro menor





           SÍ/NO: ___ Pag: ___
c) Deberá ofrecer la posibilidad de adaptación a los equipos Unity VCS y Stellaris Elite Combo













           SÍ/NO: ___ Pag: ___
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