## Sobre C- Criterios automáticos
ENCUESTA CRITERIOS DE VALORACIÓN "CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" (SOBRE C)
| VALOR PARÁMETRO o SÍ/NO | LOCALIZACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
El doble haz no se obtiene mediante un chopper que divide un único haz en dos (sí/no)
Detector de estado sólido (sí/no)
Fibra óptica como sistema óptico (sí/no)
Capacidad de alimentar al menos 2 lámparas de descarga sin electrodos de alta energía (sí/no)
Capacidad para usar lámparas de cátodo hueco y lámparas de descarga sin electrodos, codificadas, que permitan conocer el número de horas de uso, sus corrientes óptimas, al ser reconocidas por el software (sí/no)
Compatibilidad con lámparas de cátodo hueco, genéricas, comercializadas por distintos fabricantes. (sí/no)
Compatibilidad con lámparas de descarga sin electrodos, genéricas, comercializadas por distintos fabricantes. (sí/no)
Posibilidad de instalar un automuestrador con capacidad mínima de 150 muestras y doble posición de lavado (sí/no)
Plazo de entrega del equipamiento ofertado menor del mínimo exigido (60 días) desde la firma del contrato, de acuerdo a la siguiente puntuación:
Plazo de entrega ≤ 30 días naturales
30 días naturales < plazo de entrega < 45 días naturales
45 días naturales < plazo de entrega ≤ 60 días naturales

## ESTUDIO (hidden)
| Puntos | ZEISS | LEICA
Proposición económica | 25 | 152218 | 140590
Valores | 62
Garantía | 3
Criterios Sociales | 10
100