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ANEXO VIII
Para facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas

 (para presentar en el Sobre C) 
LICITADOR: ……………………………..

	LOTE 1 – CATÉTER INTRA-ARTERIAL CORTO 8CM 20G (MÉTODO SELDINGER)
	Presenta Sí / No
	Valor numérico
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	Certificación emitida por laboratorio externo acreditado que certifique el cumplimiento de la norma EN ISO 10555-1:2024 y evalué la fuerza máxima de tracción de las uniones y el cuerpo del catéter. Fuerza máxima de tracción mínima obligatoria es de 5N.


	SI:  FORMCHECKBOX 
    

NO:  FORMCHECKBOX 

	
	


	LOTE 2 – SET PREANESTESIA
	Presenta Sí / No
	Valor numérico
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	Certificación emitida por laboratorio externo acreditado que certifique el cumplimiento de la norma EN ISO 11607-1:2020 y mida la fuerza de resistencia del sellado del Sistema Barrera Estéril (SBE) del set, medida en Newtons por cada 15mm (N/15mm). 
	SI:  FORMCHECKBOX 
    

NO:  FORMCHECKBOX 

	
	


	LOTE 3 – SET ANESTESIA ESPINAL 25G PUNTA LÁPIZ:
	Presenta Sí / No
	Valor numérico
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	Certificación emitida por laboratorio externo acreditado que certifique el cumplimiento de la norma EN ISO 11607-1:2020 y mida la fuerza de resistencia del sellado del Sistema Barrera Estéril (SBE) del set, medida en Newtons por cada 15mm (N/15mm). 
	SI:  FORMCHECKBOX 
    

NO:  FORMCHECKBOX 

	
	


	LOTE 4 – SET ANESTESIA EPIDURAL FUNCIÓN CONTINUA 18G (JERINGA PLÁSTICO CATÉTER CERRADO):
	Presenta Sí / No
	Valor numérico
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	Certificación emitida por laboratorio externo acreditado que certifique el cumplimiento de la norma EN ISO 10555-1:2024  (Anexo F)   que exige un mínimo de 10N.


	SI:  FORMCHECKBOX 
    

NO:  FORMCHECKBOX 

	
	


	LOTE 5 – FUNDA TRASDUCTOR ECÓGRAFO 15X122CM SIN LÁTEX, ESTÉRIL, DESECHABLE+BOLSA GEL DE 20ML:
	Presenta Sí / No
	Valor numérico
	Página donde se encuentra en la documentación aportada

	Certificado de Calificación de Sala limpia emitido por organismo de control independiente según UNE- EN ISO 14644-1. 


	SI:  FORMCHECKBOX 
    

NO:  FORMCHECKBOX 

	
	


Los datos cumplimentados por el licitador en este Anexo tienen carácter meramente informativo a efectos de facilitar la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas, siendo por ello obligatoria la presentación en el Sobre C, de la documentación técnica que respalde dicha información.
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