**ACLARACION PARA PORTAL DE CONTRATACION**

Formulada consulta por Schindler el día 5 de febrero de 2019 en relación con la posibilidad de que, en el LOTE 2, los paños laterales de la cabina del ascensor puedan ser metálicos en vez de acristalados.

Se acepta, por parte de la propiedad, que los laterales de la cabina puedan ser metálicos. No obstante, se valorará con una puntuación superior las ofertas que se ajusten en mayor medida al proyecto.