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ACLARACIONES AL PLIEGO REGULADOR Y A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INTALACIONES DE FRÍO Y CALOR DEL AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN .

· Correcciones técnicas en el pliego: Se ha publicado de nuevo el pliego regulador corrigiendo errores materiales en la lista de edificios que figuran en la cláusula 1. En la cláusula 29 se ha añadido la potencia de la caldera del edificio denminado Txokogorri.

· Presupuesto: la corrección de la lista de edificios que afecta a la configuración del objeto de cada lote no altera los presuùestos establecidos para los mismos.

· Lotes: los lotes son excluyentes desde la presentación de las ofertas. Tal y como establece el pliego regulador, cada entidad licitadora solo se puede presentar a un lote.

· Presentación oferta económica: el anexo que figura al final del pliego es un modelo pero no es necesario utilizarlo necesariamente. En todo caso, tendrá que quedar clara la oferta económica que se hace para el lote al que se presenta la entidad licitadora.

· Subrogación personal: las horas a tener en cuenta para cada lote será la misma proporción que tiene ese lote en el presupuesto general.al anexo de personal a subrogar le faltan los costes por lo que se publicará un anexo corregido a la máxima brevedad.
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