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1 Requisitos Técnicos Iniciales STS
· Los estudios a procesar/informar estarán en formato DICOM 3.0.
· Estación de diagnóstico de la empresa adjudicataria:

a. Monitores radiológicos de 5mpx.

b. Calibrados DICOM GSDF 3.14 y con las mismas luminancias mínima y máxima. 

c. Deberán estar emparejados.

d. Control de calidad de los monitores.

· Gestión de los estudios DICOM a informar por la empresa adjudicataria:

Accederá por VPN-SSL a un recurso compartido del ISPLN donde estarán los estudios DICOM a informar y los previos. El acceso se realizará con un usuario/contraseña suministrado por el GdN.

Una vez importados los estudios DICOM, los eliminará del recurso compartido del ISPLN.
2 Requisitos Técnicos STS 

· Durante el periodo de contrato, está prevista la implantación de una aplicación ERP llamada SIM, propiedad de ISPLN, que el adjudicatario deberá utilizar 
· Esta aplicación es una herramienta web que permitirá al radiólogo informar en la propia aplicación. Además de los criterios DICOM del apartado 1 (Requerimientos Técnicos INICIALES STS), el adjudicatario deberá cumplir los siguientes cirterios:
· Disponer del tiempo necesario para formarse y trabajar con la nueva herramienta implantada.
· La descarga de los estudios podrá tener un tamaño similar a los 500 MB por estudio, por lo que el adjudicatario deberá disponer de una conexión de red FTTH para descargar los estudios mediante la conexión VPN-SSL facilitada por GdN.
· Los estudios podrán ser de tomosíntesis, por lo que el adjudicatario deberá disponer de un visto DICOM que le permita diagnosticar este tipo de estudios.
· Una vez haya descargado los estudios realizará el informe en la aplicación SIM y pasados unos días estará obligado a eliminar los archivos de su estación de trabajo y de cualquier otro soporte.
· El adjudicatario deberá velar por la privacidad y seguridad de la información respecto los criterios y políticas de seguridad de GdN, así como adaptar la seguridad de sus estaciones de estudio si fuera requerido. Mas información:
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